## Chirurgisch centrum
|  |  | Werkgroep Extramurale Oogheelkunde |  |  |  |  | Versie JAN 2018
Vereniging gemandateerd door BBO, BSCRS en SOOS
|  | Secretariaat-Secrétariat: | Werkgroep Extramurale Oogheelkunde, Gentsesteenweg 109, 8500 Kortrijk, tel +3256258191, mail extramuros.be@gmail.com
[5 empty] | A1 | q |  | Intramuraal centrum
[6 empty] | q |  | Extramuraal centrum
AANBEVELINGEN VOOR EEN CHIRURGISCH CENTRUM
Werkgroep Extramurale Oogheelkunde (WEO)
Identificatie |  |  | Omschrijving | intraoculair | ooglid | intravitr inj | lasik | Opmerkingen | Correctie termijn (maand)
A. Architectuur | A.2 | A.2.1 | Meerdere aansluitende dienstzones bij operatiezaal | q | q |  |  |  | 6
|  | A.2.2 | Wachtzaal patiënten en begeleiders | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Kleedhokje - afgescheiden van operatiezaal | q | q |  |  |  | 6
|  |  | Toiletten + lavabo - afgescheiden van operatiezaal | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Intern oproepsysteem met verpleegkundige | q | q |  |  |  | 6
|  | A.2.3 | Scrub zone (reinigen en desinfectie) | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Producten (chirurgische zeep, desinfectieproducten) | q | q | q | q |  | 6
|  | A.2.4 | Bergingsruimte | q | q | q | q |  | 6
| A.3 |  | Chirurgisch centrum gescheiden van consultatieruimte | q | q | q | q |  | 6
| A.4 |  | Toegankelijkheid van lokalen (geen trappen) | q | q | q | q |  | 6
| A.5 |  | Branddetectie | q | q | q | q |  | 6
|  |  | brandbestrijdingsmiddelen | q | q | q | q |  | 6
B. Uitrusting | B.1 |  | Elektrisch noodvoedingssysteem - noodsituatie | q | q |  | q |  | 6
|  |  | Certificaat 3 jaarlijkse controle noodvoedingsssysteem | q | q |  | q |  | 3
|  |  | elektrische voeding volgens HD 60364-7-710 certificatie vanaf 08/01/2015 | q |  |  | q |  | 3
| B.2 |  | Modern verwarmingsysteem zonder gas of rookuitlaat in het OK | q | q | q | q |  | 3
|  |  | Luchtzuiveringssysteem operatieruimte bouw vanaf 2011 ISO class 6 | q |  |  |  |  | 6
|  |  | Luchtzuiveringssysteem operatieruimte bouw ISO class 8 | q | q | q | q |  | 6
| B.3 |  | Document waarop duidelijk zichtbare noodnummers staan genoteerd in de operatiezaal | q | q | q | q |  | 3
|  |  | Ontslagfiche patiënt met telnummer urgentie | q | q | q | q |  | 3
| B.4 |  | Archiveringssysteem (fiches, computerdatabase) : deze bij te houden volgens de algemeen geldende wetteljke bepalingen | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Type interventie | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Chirurgisch verloop van ingreep | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Pre, per, post operatieve medicatie | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Naam en adresgegevens van de patiënt | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Vermelding huisarts | q | q | q | q |  | 1
| B.5 |  | Recovery: communicatie mogelijkheid met arts of verpleging | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Reanimatiekar aanwezig, inhoud lager beschreven | q | q | q |  |  | 1
| B.6 |  | Scrub zone | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Autoclaaf (type B) in aparte ruimte | q | q | q | q |  | 6
| B.7 |  | Bergingsruimte afgesloten van wandelgangen | q | q | q | q |  | 6
| B.8 |  | Certificaat jaarlijks onderhoud refractieve lasers, bijhorende rapporten |  |  |  | q
| B.9 | B.9.1 | Operatiezaal: Steriele chirurgische instrumenten | q | q | q | q |  | 3
|  |  | Operatiezaal: Verlichting aangepast aan type ingreep | q | q | q | q |  | 3
|  | B.9.2 | Zuurstof Zuurstofmasker Intubatiemateriaal Beademingsballon Defibrillator met monitoring: ECG, zuurstofsaturatie en NIBP Spuiten, naalden, IV-catheters, infusen en onderhoudsinfuusoplossingen Mondpijpjes (mayo) en mondsperder Beademingsballon met maskers en aansluiting voor zuurstof IV medicatie: efedrine, atropine, esmeron of ander curariserend middel, adrenaline, Tavegyl of gelijkaardig medicament, solu-medrol, diazepam, cordarone. Natriumbicarbonaat Aspiratiemateriaal: pomp en yankauer en aspiratieslangen In geval van algemene anesthesie: Materiaal voor moeilijke intubatie (intubatiegeleiders, larynxmasker, Magill) | q | q | q |  |  | 3
|  | B.9.3 | Verpleegkundige zorgen: operatietafel, kasten met trousses en steriele operatievelden, steriele kompressen, karretjes, werkplan, plan voor verpleegkundig schrift | q | q | q | q |  | 3
C. Steriliteit | C.1 |  | Reinigbare oppervlakken operatiezaal : inspectie ter plaatse van wanden, tafels, etc | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Registratie poetsbeurten: Dit chronolologisch bij te houden per datum en uur. | q | q | q | q |  | 1
|  |  | registratie poetsproducten | q | q | q | q |  | 1
| C.2 |  | Autoclaaf: wekelijkse controle | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Autoclaaf: tweejaarlijks onderhoud | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Bewijzen sterilisatie instrumentendozen (min 1 jaar) : dit voor 1 jaar bijhouden, per patient en per datum. Progamma van de dag afdrukken : en hier aan per patient de outprints sterilisator alsook kleurconvertie toevoegen, chronologisch gerangschikt | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Gassterilisatie - bewijs van steriliteit | q | q | q | q |  | 1
| C.3 |  | Pest control - aantonen protocol ongediertebestrijding | q | q | q | q
D. Personeel | D.1 |  | Personeel per in gebruik zijnde operatiekamer: Chirurg, medisch assistent (instrumentist), anesthesist (enkel voor diepe sedatie of volledige anesthesie) - registratie | q | q | q | q |  | 1
E. Verantwoordelijkheden | E.1 |  | Informed consent patiënt | q | q | q | q |  | 1
| E.2 |  | Medisch assistent valt onder verantwoordelijkheid chirurg voorleggen BA | q | q | q | q |  | 1
| E.3 |  | Informatie voor patiënt (video, foto's, brochures …) | q | q | q | q |  | 1
| E.4 |  | Ontslag patiënt - instructie documenten | q | q | q | q |  | 1
| E.5 |  | Registratie tweejaarlijkse oefening noodsituatie | q | q | q |  |  | 3
| E.6 |  | Registratie tweejaarlijkse oefening ontruimingsplan | q | q | q | q |  | 3
| E.7 |  | Registratie incidenten: bijhouden incidentenregister | q | q | q | q |  | 3
| E.8 |  | Bijhouden voldoende waterreserve om de ingreep te kunnen afwerken | q | q | q | q |  | 3
| E.9 |  | registratie 5 jaarlijkse keuring electrische installatie conform wetgeving | q | q | q | q |  | 3
| E.10 |  | registratie 2 jaarlijks centralie verwarming installatie op gas | q | q | q | q |  | 3
| E.11 |  | registratie jaarlijks centrale verwarming op vloeibare brandstof | q | q | q | q |  | 3
F. FAGG | F.1 | F.1.1 | Procedure / registratie medicatie (aankoop, beheer stock, gebruik, opvolgen vervaldatum, …) | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.2 | Registratie temperatuur (stockage in frigo) | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.3 | Aantonen aankoopfacturen tijdens audit | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.4 | Aantonen gebruik bij patient (patiëntendossier) tijdens audit | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.5 | Controle vervaldata gestockeerde producten (10 gecontroleerde producten) | q | q | q | q |  | 1
| F.2 | F.2.1 | Procedure / registratie medische hupmiddelen (aankoop, beheer stock, gebruik, opvolgen vervaldatum, …) | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.2 | Registratie temperatuur stockage | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.3 | Aantonen aankoopfacturen tijdens audit | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.4 | Aantonen gebruik bij patient (patiëntendossier) tijdens audit | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.5 | Controle vervaldata gestockeerde producten (10 gecontroleerde producten) | q |  | q |  |  | 1

## Ambulant heelkundig centrum
|  |  | Werkgroep Extramurale Oogheelkunde |  |  |  |  | Versie sept 2017
Vereniging gemandateerd door BBO, BSCRS en SOOS
|  | Secretariaat-Secrétariat: | Werkgroep Extramurale Oogheelkunde, Gentsesteenweg 109, 8500 Kortrijk, tel +3256258191, mail extramuros.be@gmail.com
[5 empty] | A1 | q |  | Intramuraal centrum
[6 empty] | R |  | Extramuraal centrum
AANBEVELINGEN VOOR EEN ONAFHANKELIJK AMBULANT EXTRAMURAAL HEELKUNDIG CENTRUM
Werkgroep Extramurale Oogheelkunde (WEO)
Identificatie |  |  | Omschrijving | intraoculair | ooglid | intravitr inj | lasik | Opmerkingen | Correctie termijn (maand)
A. Architectuur | A.1 |  | Afgescheiden structuur | q | q | q | q |  | 6
B. Plicht van het extramuraal centrum | B.1 |  | Afwezigheid van ziekenhuisbacteriën in OK | q | q | q | q |  | 6
D. Verantwoordelijkheden | D.1 |  | Informed consent patiënt | q | q | q | q |  | 1
| D.2 |  | Uitbaters van het extramuraal oogheelkundig centrum: enkel oftalmologen | q | q | q | q |  | 1
E. Externe relaties | E.1 |  | Spoedgevallendienst op de hoogte van chirurgische activiteit bevestiging voorleggen | q | q | q |  |  | 1
| E.3 |  | Centrum is 24/7 bereikbaar | q | q | q | q |  | 1
| E.4 |  | Behandelende arts van patiënt schriftelijk op de hoogte brengen van chirurgische ingreep | q | q |  |  |  | 1